## Instandhaltung_Katalog
Kennzahlen (KPIs) Fachbereich Instandhaltung | Einheit Parameter | Top 10? | KPI-Kategorie im Ordnungssystem | Bemerkungen zur Kennzahl(enerhebung) | Bemerkungen Allgemein
Anzahl FTE Fachbereich Instandhaltung | Bestandszahl / FTE Fachbereich |  | Strukturzahl / Bestandszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten / Bewegungszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Personalaufwand Fachbereich Instandhaltung | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten / Bewegungszahl | Personalaufwand gemäss REKOLE; Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Kostenanteil extern erbrachte Instandhaltungs-Leistungen in %: Kosten erbrachte Instandhaltungs-Leistungen extern / Kosten erbrachte Instandhaltungs-Leistungen gesamt * 100 | Bewegungszahl / CHF | X | Struktur-Kennzahl / Externalisierungsgrad | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Dezentralisierungsgrad Fachbereich Instandhaltung in %: Anzahl dezentraler Instandhaltungs-Organisationseinheiten / Anzahl FM in HC-Organisationseinheiten gesamt * 100 | Bestandszahl / Organisationseinheiten dezentral |  | Struktur-Kennzahl / Dezentralisierungsgrad | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / Organisationseinheiten FM in HC
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro Bett stationär: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl Betten stationär | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / Betten stationär
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro FTE gesamt: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl FTE Spital gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / FTE Spital
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro FTE FM in HC gesamt: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl FTE FM in HC gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / FTE FM in HC
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro Fall stationär: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl Fälle stationär | Bewegungszahl / CHF | X | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / Fälle stationär
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro Fall ambulant: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl Fälle ambulant | Bewegungszahl / CHF | X | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / Fälle ambulant
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro Pflegetag: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / CHF | X | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / Pflegetage
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro Patient: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl Patienten | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / Patienten
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro Austritt stationär: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl Austritte stationär | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / Austritte
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / Aufenthaltsdauer
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt im Verhältnis zu Kosten gesamt Spital: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Kosten Spital gesamt | Bewegungszahl / CHF | X | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Fachkraftquote Fachbereich Instandhaltung in %: Anzahl FTE Fachkräfte Fachbereich Instandhaltung / (Anzahl FTE Fachkräfte Fachbereich Instandhaltung + Anzahl FTE Hilfskräfte Fachbereich Instandhaltung) * 100 | Bestandszahl / FTE Fachbereich |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Personal | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / FTE Fachbereich
Fluktuationsrate Fachbereich Instandhaltung in %: Anzahl Abgänge Fachbereich Instandhaltung / Durchschnittlicher Personalbestand Fachbereich Instandhaltung * 100 | Bestandszahl / FTE Fachbereich |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Personal | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / FTE Fachbereich
Krankheitsbedingte Fehlzeitquote Fachbereich Instandhaltung in %: Fehlzeit Fachbereich Instandhaltung / Sollarbeitszeit Fachbereich Instandhaltung * 100 | Bewegungszahl / Fehlzeit in Stunden |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Personal | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / Sollarbeitszeit in Stunden
Überstundenquote Fachbereich Instandhaltung in %: Überstunden Fachbereich Instandhaltung / Normale Arbeitsstunden Fachbereich Instandhaltung * 100 | Bewegungszahl / Überstunden |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Personal | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / Arbeitsstunden
Fortbildungsquote je MitarbeiterIn Fachbereich Instandhaltung in %: Fortbildungsstunden Fachbereich Instandhaltung / Arbeitsstunden Fachbereich Instandhaltung * 100 | Bewegungszahl / Fortbildungsstunden |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Personal | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / Arbeitsstunden
Kundenzufriedenheit für den Fachbereich Instandhaltung in % | Bestandszahl / % |  | Qualitäts-Kennzahl / Kundenzufriedenheit | IFM-Standardfragebogen interne Kundenzufriedenheit auf Initialstufe; Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Anzahl bewirtschafteter Objekte Medizintechnik | Bestandszahl / Objekte |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Anzahl FTE Medizintechnik | Bestandszahl / FTE Fachbereich |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Budget Medizintechnik intern | Bewegungszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Budget Medizintechnik extern | Bewegungszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Anzahl unterhaltener Applikationen Medizintechnik | Bestandszahl / Applikationen |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl |  | Mit Beschrieb des Einsatzgebietes
Anzahl Störfälle Medizintechnik | Bewegungszahl / Störfälle |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Anzahl bewirtschafteter Anlagen | Bestandszahl / Anlagen |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl | Definition Anlagen gemäss Rekole
Anzahl FTE Technik | Bestandszahl / FTE |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Anzahl Objekte mit zustandsorientierter Wartung im Verhältnis zu Anzahl Objekte gesamt: Anzahl Objekte mit zustandsorientierter Wartung / Anzahl Objekte gesamt | Bestandszahl / Objekte | X | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl | Als Objekte gelten nur in einer Datenbank angelegte Objekte
Bestandszahl / Objekte
Anzahl Objekte mit geplanter Wartung im Verhältnis zu Anzahl Objekte gesamt: Anzahl Objekte mit geplanter Wartung / Anzahl Objekte gesamt | Bestandszahl / Objekte | X | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl | Als Objekte gelten nur in einer Datenbank angelegte Objekte
Bestandszahl / Objekte
Anzahl Objekte mit zustandsorientierter Instandhaltung (Inspektion) | Bestandszahl / Objekte |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl |  | ggf. in Kombination mit Zeit &/oder Leistungswirtschaftliche Kennzahl
Anzahl Objekte mit prädiktiver Instandhaltung | Bestandszahl / Objekte |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl |  | ggf. in Kombination mit Zeit &/oder Leistung bzw. Zustand
Anzahl Objekte ohne Instandhaltungs-Strategie | Bestandszahl / Objekte |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Anzahl Objekte mit Risikobewertung | Bestandszahl / Objekte |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Budget Technik intern | Bestandszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Budget Technik extern | Bestandszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Anzahl unterhaltener Applikationen Technik | Bestandszahl / Applikationen |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl |  | mit Beschrieb des Einsatzgebietes
Anteil administrativer Tätigkeiten Mitarbeitende Technik | Bestandszahl / % |  | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl
Anzahl Störmeldungen Technik | Bewegungszahl / Meldungen |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Anzahl Aufträge Technik | Bewegungszahl / Aufträge |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Mittlere Anzahl offener Aufträge Medizintechnik | Bewegungszahl / Aufträge |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Mittlere Anzahl überfälliger Aufträge Medizintechnik | Bewegungszahl / Aufträge |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Anzahl Aufträge Medizintechnik | Bewegungszahl / Aufträge |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Mittlere Anzahl offener Aufträge Technik | Bewegungszahl / Aufträge |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Mittlere Anzahl überfälliger Aufträge Technik | Bewegungszahl / Aufträge |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Kosten Aussenanlagen | Bewegungszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl | inkl. Winterdienst
Kosten Instandhaltung technische, nutzbare Anlagen | Bewegungszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Kosten Hausmeisterdienste | Bewegungszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Schadenkosten aus nicht rechtzeitig erkannten Ursachen: Kosten entstandener Schaden aus nicht rechtzeitig erkannten Ursachen | Bewegungszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Anzahl Störfälle | Bewegungszahl / Störfälle |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl | Störfälle können Betriebsstörungen oder unerwartete Befunde bei geplanten Inspektionen oder Revisionen sein (in Anlehnung an Leidinger, 2014, S. 3) | Je mehr geplante/vorbeugende Instandhaltung, umso geringer die Anzahl der ungeplanten Anteile (in Anlehnung an Leidinger, 2014, S. 3)
Stillstands- und Instandhaltungskosten: Kosten geplanter Instandhaltung + Kosten ungeplanter Instandhaltung + Kosten durch Schadenvergrösserung + Deckungsbeitragsausfall durch Betriebsunterbrechungen | Bewegungszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Bewegungszahl / CHF
Bewegungszahl / CHF
Bewegungszahl / CHF
Zuwachsrate Anlagenvermögen: Anlagevermögen neuer Anlagen / Anlagevermögen gesamt | Bestandszahl / CHF | X | Struktur-Kennzahl / Anteile | Summe aller Anlagen = Bilanzsumme nach Rekole
Bestandszahl / CHF
Gebäudezustands-Index : Wert derzeitiger Zustand der Assets / Neuwertiger Zustand der Assets | Bestandszahl / CHF |  | Struktur-Kennzahl / Anteile | Asset = Anlagegegenstände, Vermögensgüter Derzeitiger Zustand der Assets = Abschreibungen inkludiert gemäss Rekole
Bestandszahl / CHF
Umsetzungsgrad Instandhaltungs-Strategie: Anzahl Analgen mit definierter Instandhaltungs-Strategie / Anzahl Anlagen gesamt | Bestandszahl /Anlagen |  | Struktur-Kennzahl / Anteile
Bestandszahl / Anlagen
Auftragsvorrat: Anzahl durch Aufträge fest gebundene Ressourcen / Anzahl verfügbare Ressourcen | Bewegungszahl / CHF |  | Struktur-Kennzahl / Anteile
Bewegungszahl / CHF
Erfassungsgrad Anlagen: Zahl erfasster Anlagen / Anzahl betreuter Anlagen gesamt | Bestandszahl / Anlagen |  | Struktur-Kennzahl / Anteile
Bestandszahl / Anlagen
Anlagenbewirtschaftungsquote Personal: Anzahl betreute technische Einrichtungen / Anzahl FTE Fachbereich Instandhaltung | Bestandszahl / Einrichtungen |  | Struktur-Kennzahl / Anteile | Einrichtungen = Module Teilanlagen; Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / FTE Fachbereich
Kosten pro Anzahl Geräte gemäss MepV: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl Geräte gemäss MepV | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | MepV - Medizinprodukteverordnung; Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / Geräte
Betriebskosten pro m2 Geschossfläche: Total Betriebskosten / Anzahl m2 Geschossfläche | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Betriebskosten: Personal, Instandhaltungs-/Wartungskosten (ohne Instrumente, ohne IT, ohne Energie); Geschossfläche GF ach SIA 416
| Bestandszahl / Geschossfläche in m2 |  |  | Definition Betriebskosten
Betriebskosten pro Anlagevermögen: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anlagevermögen | Bewegungszahl / CHF | X | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
| Bewegungszahl / CHF |  |  | Definition Betriebskosten
Kosten Pikett: Kosten Pikett / Anlagevolumen | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl
Bestandszahl / CHF
Gebäudeunterhaltskosten pro m2 Geschossfläche: (Personalaufwand Instandhaltung (betriebsintern oder extern vergeben) + Materialien nötig für Gebäude-Monitoring, Inspektion, Reparaturen, Instandhaltung, und beantwortete Serviceanfragen) / Anzahl m2 Geschossfläche | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Geschossfläche GF ach SIA 416; Personalaufwand gemäss REKOLE
Bewegungszahl / CHF
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Personalaufwand technisches Betriebspersonal pro Anlagevolumen: Personalaufwand technisches Betriebspersonal /Anlagevolumen | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | inkl. Medizintechnik; Personalaufwand gemäss REKOLE
Bestandszahl / CHF
Kosten Instandhaltung Gebäude pro Gebäude: Kosten Instandhaltung Gebäude / Anzahl Gebäude | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl
Bestandszahl / Gebäude
Instandhaltungs-Intensität: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anschaffungswert | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / CHF
Kosten Unterhalt pro m2 Geschossfläche: Kosten Unterhalt / Anzahl m2 Geschossfläche | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Geschossfläche gemäss SIA 416
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Mittlerer externer Stundensatz: Verrechnete Stunden extern * Stundensatz extern / verrechnete Stunden extern | Bewegungszahl / Stunden verrechnet |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl
Bestandszahl / CHF
Betriebskosten pro Fall: Total Betriebskosten / (Anzahl Fälle stationär + Anzahl Fälle ambulant) | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Betriebskosten: Personal, Instandhaltungs-/Wartungskosten (ohne Instrumente, ohne IT, ohne Energie)
Bewegungszahl / Fälle stationär
| Bewegungszahl / Fälle ambulant |  |  | Definition Betriebskosten
Ausfallkosten pro Maschine in %: Ausfallkosten pro Maschine / Gesamtkosten pro Maschine * 100 | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl
Bewegungszahl / CHF
Instandhaltungskosten pro Fall: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / (Anzahl Fälle stationär + Anzahl Fälle ambulant) | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl
Bewegungszahl / Fälle stationär
Bewegungszahl / Fälle ambulant
Anteil Kosten Instandhaltung Infrastruktur an Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt in %: (Kosten Instandhaltung Infrastruktur / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt * 100 | Bewegungszahl / CHF | X | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | SKP 2 -> alles ausser Medizintechnik; Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Anteil Kosten Medizintechnik an Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt in %: Kosten Medizintechnik / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt * 100 | Bewegungszahl / CHF | X | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | SKP 7+8 -> alles ausser Infrastruktur; Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Anteil Kosten Betriebstechnik/Mieterausbau und Medizintechnik an Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt in %: (Kosten Betriebstechnik/Mieterausbau + Kosten Medizintechnik) / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt * 100 | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Bewegungszahl / CHF
Anteil Kosten Instandhaltung Einrichtung/Mobiliar an Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt in %: Betriebstechnik/Mieterausbau & Medizintechnik / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt * 100 | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Instandhaltungs-Leistungartenanteil: Kosten Wartung / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Instandhaltungs-Leistungartenanteil: Kosten Inspektion / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Instandhaltungs-Leistungartenanteil: Kosten Instandsetzung / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt im Verhältnis zu Kosten Spital gesamt in %: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Kosten Spital gesamt * 100 | Bewegungszahl / CHF | X | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Materialquote: Materialkosten Instandhaltung / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Personalaufwandanteil Instandhaltung: Personalaufwand Fachbereich Instandhaltung / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Personalaufwand gemäss REKOLE; Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Wartungsindex: Wartungskosten / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Planungsgrad: Kosten Instandhaltung geplanter Aufträge / Kosten Instandhaltung gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse
Bewegungszahl / CHF
Kosten Reparaturen pro m2 Geschossfläche: Kosten Reparaturen / Anzahl m2 Geschossfläche | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Geschossfläche GF gemäss SIA 416
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Instandhaltungs- + Ausfallkostenanteil an Produktionskosten: (Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt + Ausfallkosten) / Produktionskosten gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Ausfallkosten = entgangene Erträge
Bewegungszahl / CHF
Bewegungszahl / CHF
Instandhaltungs-Anlagenwert Verhältnis: Jährliche Kosetn Instandhaltung / Investitionskosten | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse
Bewegungszahl / CHF
Vorbeugender Instandhaltungsaufwand an unkritischen Anlagen: Anzahl störungsbedingter Instandhaltungsaufwand an sonstigen Anlagen / Anzahl Instandhaltungsaufwand gesamt an allen Anlagen | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse
Bewegungszahl / CHF
Unterhaltskosten - Effektivität: Unterhaltskosten / Ersatzwert | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse
Bestandswert / CHF
Anteil Kosten Aussenanlagen an Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt in %: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / (Kosten Flächenunterhalt + Kosten Parkplatzunterhalt) * 100 | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Bewegungszahl / CHF
Umschlagziffer Ersatzteile: Kosten Ersatzteile / Bestandswert an Ersatzteilen | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse
Bewegungszahl / CHF
Anteil administrativer Tätigkeiten Mitarbeitende Medizintechnik in %: Anzahl Stunden administrative Tätigkeiten / Anzahl Stunden Instandhaltung Medizintechnik gesamt * 100 | Bewegungszahl / Stunden Administration |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität
Bewegungszahl / Stunden Instandhaltung
Ausstattungseffektivität - Ausfallhäufigkeit: Anzahl Ausfälle gesamt / Anzahl Anlagen gesamt | Bewegungszahl / Ausfälle |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität
Bestandszahl / Anlagen
Störungsgrad: Störungsbedingte Stillstandszeit / Produktive Betriebszeit | Bewegungszahl / Störungsbedingte Stillstandszeit in Stunden |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität
Bewegungszahl / Produktive Betriebszeit in Stunden
Störrate pro Anzahl Objekte Medizintechnik: Anzahl Störfälle Medizintechnik / Anzahl Objekte Medizintechnik | Störrate pro Anzahl+164:182 Objekte Medizintechnik: Anzahl Störfälle Medizintechnik / Anzahl Objekte Medizintechnik | X | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität | Als Objekte gelten nur in einer Datenbank angelegte und inventarisierte Objekte
Bewegungszahl / Objekte
Störrate pro Anzahl Objekte Infrastruktur: Anzahl Störfälle Infrastruktur / Anzahl Objekte Infrastruktur | Bewegungszahl / Störfälle | X | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität | Als Objekte gelten nur in einer Datenbank angelegte und inventarisierte Objekte
Bewegungszahl / Objekte
Störrate am Anlagevolumen: Kosten Störfälle / Anlagevolumen | Bewegungszahl / CHF |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität
Bewegungszahl / CHF
Instandhaltungs-Wirtschaftlichkeitsgrad: Kosten Fachbereich Instandhaltung Soll / Kosten Fachbereich Instandhaltung Ist | Bewegungszahl / CHF |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Auftragsbestandsrate: Auftragsbestand / Verfügbare Kapazität | Bewegungszahl / Aufträge |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität | verfügbare Kapazität = Anzahl der für die IH zur Verfügung stehenden Handwerkerstunden in einer Periode, ohne Berücksichtigung der Überstundenkapazität
Bestandszahl / Kapazität in Stunden
Instandhaltungsgrad: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Produktive Betriebszeit | Bewegungszahl / CHF |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bewegungszahl / Produktive Betriebszeit in Stunden
Wertschöpfungsanteil pro Person: Produktive Betriebszeit / Ist-Arbeitszeit | Bewegungszahl / Produktive Betriebszeit in Stunden |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität
Bestandszahl / Ist-Arbeitszeit in Stunden
Durchlaufzeit pro Instandhaltungs-Auftrag (Lieferzeit): (Datum technische Fertigstellung - Datum Auftragseingang) / Anzahl Aufträge gesamt | Datum |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität | Datum technische Fertigstellung = Übergabe an den Kunden Datum Auftragseingang inkl. technischer Klärung
Datum
Bewegungszahl / Aufträge
Arbeitsrückstand in Personenstunden: Instandhaltungsstunden offen / Anzahl FTE Fachbereich Instandhaltung | Bewegungszahl / Instandhaltungsstunden offen in Stunden |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Auslastung | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / FTE Fachbereich
Abarbeitungsgrad: Instandhaltungsaufträge fertig / Instandhaltungsaufträge gesamt | Bewegungszahl / Instandhaltungsaufträge |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Auslastung
Bewegungszahl / Instandhaltungsaufträge
Abarbeitungsgrad geplanter Instandhaltung: Instandhaltungsaufträge geplant fertig / Instandhaltungsaufträge gesamt | Bewegungszahl / Instandhaltungsaufträge |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Auslastung
Bewegungszahl / Instandhaltungsaufträge
Mittlere Auslastung Mitarbeitende Technik: Anzahl verrechenbare Stunden Mitarbeitende Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl zu leistende Stunden aller Mitarbeitenden Fachbereich Instandhaltung gesamt | Bewegungszahl / Verrechenbare Stunden |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Auslastung | Verrechenbare Stunden im Bereich Technik = Produktive Stunden auf Instandhaltungsauftrag zulasten anderer Kostenstellen verrechnet; Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS
Bestandszahl / Zu leistende Stunden
Technische Ausfallrate: Technische Ausfallzeit / Soll-Belegungszeit | Bewegungszahl / Technische Ausfallzeit in Stunden |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Ausfälle/Verfügbarkeiten
Bestandszahl / Soll-Belegungszeit in Stunden
Ausfallgrad: Instandhaltungszeit / Soll-Belegungszeit | Bewegungszahl / Instandhaltungszeit in Stunden |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Ausfälle/Verfügbarkeiten
Bestandszahl / Soll-Belegungszeit in Stunden
Ausfallzeit pro Maschine in %: Ausfallzeit pro medizinteschnisches Gerät / Gesamtlaufzeit pro medizintechnisches Gerät * 100 | Bewegungszahl / Ausfallzeit in Stunden |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Ausfälle/Verfügbarkeiten |  | Wäre interessant, aber ohne Sensoren nicht umsetzbar -> nach Einführung von Sensoren zu berücksichtigen
Bestandszahl / Gesamtlaufzeit in Stunden
Mittlerer Ausfallabstand: (Zeit zwischen Instandsetzungen + Mittlerer Ausfallabstand) / Anzahl Ausfälle | Bewegungszahl / Zeit zwischen Instandsetzungen in Stunden |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Ausfälle/Verfügbarkeiten
Bewegungszahl / Stunden zwischen Ausfällen
Bewegungszahl / Ausfälle
Zeit zwischen Instandsetzungen [Mean Time Between Repair]: Zeit zwischen Instandsetzungen / Anzahl Ausfälle | Bewegungszahl / Zeit zwischen Instandsetzungen in Stunden |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Ausfälle/Verfügbarkeiten
Bewegungszahl / Ausfälle
Anlagenverfügbarkeit: Nutzungszeit / (Nutzungszeit + technische Ausfallzeit) | Bewegungszahl / Nutzungszeit in Stunden |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Ausfälle/Verfügbarkeiten
Bewegungszahl / Technische Ausfallzeit in Stunden
Reaktionszeit im Pikett-Betrieb: (Zeit Instandhaltungsbeginn - Zeit Störbeginn) / Anzahl Störfälle | Uhrzeit |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Prozesseffizienz/Durchlaufzeiten
Uhrzeit
Bewegungszahl / Störfälle
Mittlere Reparaturzeit [Mean Time To Repair]: Ausfallzeit gesamt / Anzahl Ausfälle | Bewegungszahl / Ausfallzeit |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Prozesseffizienz/Durchlaufzeiten
Bewegungszahl / Ausfälle
Mittlere Durchlaufzeit Störmeldungen Technik: Summe (Datum & Uhrzeit bei Störmeldung – Datum & Uhrzeit initiales Anlegen der Störmeldung / Anzahl Störmeldungen gesamt | Datum/Uhrzeit |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Prozesseffizienz/Durchlaufzeiten | Stunden Eingang bis Abschluss
Datum/Uhrzeit
Bewegungszahl / Störfälle
Mittlere Durchlaufzeit Aufträge Technik: Summe (Datum & Uhrzeit bei technischem Auftragsabschluss – Datum & Uhrzeit initiales Anlegen des Auftrages) / Anzahl technisch abgeschlossenen Aufträge gesamt | Datum/Uhrzeit |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Prozesseffizienz/Durchlaufzeiten
Datum/Uhrzeit
Bewegungszahl / Aufträge abgeschlossen
Mittlere Durchlaufzeit Aufträge Medizintechnik: Durchlaufzeit Aufträge Medizintechnik / Anzahl der Aufträge Medizintechnik gesamt | Bewegungszahl / Durchlaufzeit |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Prozesseffizienz/Durchlaufzeiten | Stunden Freigabe bis Abschluss
Bewegungszahl / Aufträge Medizintechnik
Mittlere Durchlaufzeit Meldungen Medizintechnik: Summe (Datum & Uhrzeit bei Meldung Medizintechnik – Datum & Uhrzeit initiales Anlegen des Auftrages) / Anzahl Meldungen Medizintechnik gesamt | Datum/Uhrzeit |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Prozesseffizienz/Durchlaufzeiten
Datum/Uhrzeit
Bewegungszahl / Aufträge Medizintechnik
Dringlichkeitsrate ungeplante Aufträge: Anzahl ungeplante Aufträge / Aufträge gesamt | Bewegungszahl / Ungeplante Aufträge |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Planungs-Effizienz
Bewegungszahl / Aufträge
Dringlichkeitsrate geplante Aufträge: Anzahl der geplanten Aufträge / Aufträge gesamt | Bewegungszahl / Geplante Aufträge |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Planungs-Effizienz
Bewegungszahl / Aufträge
Planungsabweichung: Instandhaltungs-Stunden geplant / Instandhaltungs-Stunden Ist | Bestandszahl / Instandhaltungsstunden geplant |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Planungs-Effizienz
Bewegungszahl / Instandhaltungsstunden Ist
Planungsgrad Instandhaltungs-Kapazitäten: Instandhaltungs-Stunden geplant / Verfügbare Kapazität | Bestandszahl / Instandhaltungsstunden geplant |  | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Planungs-Effizienz | Planungsgrad Instandhaltungs-Kapazitäten = Anteil der bereits verplanten Stunden einer Werkstatt
Bestandszahl / Kapazität in Stunden
Aktualitätsgrad: Anzahl der Anlagen auf dem Stand der Technik / Anzahl der Anlagen gesamt | Bestandszahl / Anlagen |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Infrastruktur
Bestandszahl / Anlagen
Erreichtes Anlagealter im Vergleich zur Lebensdauertabelle: Erreichtes Anlagealter - Lebensdauertabelle | Bestandszahl / Jahr |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Infrastruktur
Jahre
Beanstandungsquote: Aufträge mit Beanstandungen / Aufträge gesamt | Bewegungszahl / Aufträge mit Beanstandungen |  | Qualitäts-Kennzahl / Erfüllung von Vorgaben
Bewegungszahl / Aufträge
Termintreue: (Eck-Ende - Endrückmeldung) / Anzahl der Aufträge gesamt | Datum |  | Qualitäts-Kennzahl / Erfüllung von Vorgaben |  | Eck-Ende = vereinbarter Termin für die Fertigstellung eines Auftrages; Endrückmeldung (Ist-Ende) = Rückmeldungsdatum des fertig gestellten Auftrages
Datum
Bewegungszahl / Aufträge
Help-Desk - Einhalten der Reaktionszeit gemäss Service-Level: Anzahl eingehaltene Reaktionszeit gemäss SLA / Anzahl Aufträge Help Desk | Bewegungszahl / Aufträge mit Reaktionszeit gemäss Service-Level |  | Qualitäts-Kennzahl / Erfüllung von Vorgaben
Bewegungszahl / Aufträge Help Desk

## Instandhaltung_Top10
Kennzahlen (KPIs) Fachbereich Instandhaltung | Einheit Parameter | KPI-Kategorie im Ordnungssystem | Ebene Supportprozess | Ebene Teilprozess | Output LekaS | Bemerkungen zur Kennzahl(enerhebung) | Bemerkungen Allgemein | Ziel des KPIs / Was soll dadurch erreicht werden?
Kostenanteil extern erbrachte Instandhaltungs-Leistungen in %: Kosten erbrachte Instandhaltungs-Leistungen extern / Kosten erbrachte Instandhaltungs-Leistungen gesamt * 100 | Bewegungszahl / CHF | Struktur-Kennzahl / Externalisierungsgrad | Instandhaltung |  | 1160 Instandhaltung und Betrieb + 1200 Aussenanlagen + 1400 Arbeitsplatzbereitstellung (ohne 1420 Flächenmanagement) + 1990.10 Betrieb und Instandhaltung medizinisch mobiler Sachanlagen | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS |  | Bedarf für Vergleich eigene FTE oder mehr externe Leistungen; Produktivität; Entscheid externe Vergaben
Bewegungszahl / CHF
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro Fall stationär: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl Fälle stationär | Bewegungszahl / CHF | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Instandhaltung |  | 1160 Instandhaltung und Betrieb + 1200 Aussenanlagen + 1400 Arbeitsplatzbereitstellung (ohne 1420 Flächenmanagement) + 1990.10 Betrieb und Instandhaltung medizinisch mobiler Sachanlagen | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS |  | Trendvergleiche; sinnvoll in Kombination mit Baserate, CMI + durchschnittliche Aufenthaltsdauer, Ertrag und im Benchmarking mit anderen
Bewegungszahl / Fälle stationär
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro Fall ambulant: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl Fälle ambulant | Bewegungszahl / CHF | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Instandhaltung |  | 1160 Instandhaltung und Betrieb + 1200 Aussenanlagen + 1400 Arbeitsplatzbereitstellung (ohne 1420 Flächenmanagement) + 1990.10 Betrieb und Instandhaltung medizinisch mobiler Sachanlagen | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS |  | Trendvergleiche; sinnvoll in Kombination mit Tarmed, CMI, Ertrag und im Benchmarking mit anderen
Bewegungszahl / Fälle ambulant
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt pro Pflegetag: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / CHF | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Instandhaltung |  | 1160 Instandhaltung und Betrieb + 1200 Aussenanlagen + 1400 Arbeitsplatzbereitstellung (ohne 1420 Flächenmanagement) + 1990.10 Betrieb und Instandhaltung medizinisch mobiler Sachanlagen | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS |  | Trendvergleiche; sinnvoll in Kombination mit Baserate, CMI + durchschnittliche Aufenthaltsdauer, Ertrag und im Benchmarking mit anderen
Bewegungszahl / Pflegetage
Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt im Verhältnis zu Kosten gesamt Spital: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Kosten Spital gesamt | Bewegungszahl / CHF | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Instandhaltung |  | 1160 Instandhaltung und Betrieb + 1200 Aussenanlagen + 1400 Arbeitsplatzbereitstellung (ohne 1420 Flächenmanagement) + 1990.10 Betrieb und Instandhaltung medizinisch mobiler Sachanlagen | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS |  | Visualisierung Anteil Fachbereich an Gesamtkosten
Bewegungszahl / CHF
Anzahl Objekte mit zustandsorientierter Wartung im Verhältnis zu Anzahl Objekte gesamt: Anzahl Objekte mit zustandsorientierter Wartung / Anzahl Objekte gesamt | Bestandszahl / Objekte | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl | Keine Prozesskennzahl |  | - | Als Objekte gelten nur in einer Datenbank angelegte Objekte |  | Von Wartungsplanung wegkommen hin zu zustandsorientierter Wartung.
Bestandszahl / Objekte
Anzahl Objekte mit geplanter Wartung im Verhältnis zu Anzahl Objekte gesamt: Anzahl Objekte mit geplanter Wartung / Anzahl Objekte gesamt | Bestandszahl / Objekte | Strukturzahl / Absolut-/Bestandszahl | Keine Prozesskennzahl |  | - | Als Objekte gelten nur in einer Datenbank angelegte Objekte |  | Von Wartungsplanung wegkommen hin zu zustandsorientierter Wartung.
Bestandszahl / Objekte
Zuwachsrate Anlagenvermögen: Anlagevermögen neuer Anlagen / Anlagevermögen gesamt | Bestandszahl / CHF | Struktur-Kennzahl / Anteile | Keine Prozesskennzahl |  | - | Summe aller Anlagen = Bilanzsumme nach Rekole |  | Zuwachs- + Erneuerungsrate als Indikator
Bestandszahl / CHF
Betriebskosten pro Anlagevermögen: Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt / Anlagevermögen | Bewegungszahl / CHF | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Instandhaltung |  | 1160 Instandhaltung und Betrieb + 1200 Aussenanlagen + 1400 Arbeitsplatzbereitstellung (ohne 1420 Flächenmanagement) + 1990.10 Betrieb und Instandhaltung medizinisch mobiler Sachanlagen | Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS |  | für Budgetierung
| Bewegungszahl / CHF |  |  |  |  | Definition Betriebskosten
Anteil Kosten Instandhaltung Infrastruktur an Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt in %: (Kosten Instandhaltung Infrastruktur / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt * 100 | Bewegungszahl / CHF | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Instandhaltung |  | 1160 Instandhaltung und Betrieb + 1200 Aussenanlagen + 1400 Arbeitsplatzbereitstellung (ohne 1420 Flächenmanagement) + 1990.10 Betrieb und Instandhaltung medizinisch mobiler Sachanlagen | SKP 2 -> alles ausser Medizintechnik; Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS |  | Erkennung von Kostensenkungsmöglichkeiten durch Veränderung wartungsabhängiger zu zustandsorientierter Wartung
Bewegungszahl / CHF
Anteil Kosten Medizintechnik an Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt in %: Kosten Medizintechnik / Kosten Fachbereich Instandhaltung gesamt * 100 | Bewegungszahl / CHF | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Instandhaltung |  | 1160 Instandhaltung und Betrieb + 1200 Aussenanlagen + 1400 Arbeitsplatzbereitstellung (ohne 1420 Flächenmanagement) + 1990.10 Betrieb und Instandhaltung medizinisch mobiler Sachanlagen | SKP 7+8 -> alles ausser Infrastruktur; Fachbereich Instandhaltung = Supportprozess Instandhaltung in PromoS |  | Erkennung von Kostensenkungsmöglichkeiten durch Veränderung wartungsabhängiger zu zustandsorientierter Wartung
Bewegungszahl / CHF
Störrate pro Anzahl Objekte Medizintechnik: Anzahl Störfälle Medizintechnik / Anzahl Objekte Medizintechnik | Bewegungszahl / Störfälle | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität | Keine Prozesskennzahl |  | - | Als Objekte gelten nur in einer Datenbank angelegte und inventarisierte Objekte |  | Interne Effizienzbewertung, Trend & Benchmark
Bewegungszahl / Objekte
Störrate pro Anzahl Objekte Infrastruktur: Anzahl Störfälle Infrastruktur / Anzahl Objekte Infrastruktur | Bewegungszahl / Störfälle | Leistungswirtschaftliche Kennzahl / Produktivität | Keine Prozesskennzahl |  | - | Als Objekte gelten nur in einer Datenbank angelegte und inventarisierte Objekte |  | Interne Effizienzbewertung, Trend & Benchmark
Bewegungszahl / Objekte